
内 蒙 古 自 治 区

区域评估范围内项目

涉水许可承诺书
申请人（盖章） 内蒙古赤洁危险废物治理有限公司 

申请日期    2026年5月18日                   
	申请人基本情况
	统一社会信用代码（身份证号码）
	91150425MAEF16EY5C
	法定代表人
	毛亚涛

	
	住所（住址）
	内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗经棚镇庆国村二组（工业园区综合产业园）
	邮    编
	025350

	
	项目地址
	  内蒙古  省（自治区、直辖市）  赤峰市  市（区）  克什克腾旗  县（区、市） 

  经棚镇  乡（镇、街道）  庆国村  村（社区）   二组  号

	
	行业类别
	N7724.危险废物治理（收集、贮存）

	
	联系人
	毛亚涛
	联系人手机号码
	15849365370

	
	共同申请人1
	单位名称（个人姓名）
	无
	份额
	%

	
	
	统一社会信用代码

（身份证号码）
	无

	
	共同申请人n
	单位名称（个人姓名）
	无
	份额
	%

	
	
	统一社会信用代码

（身份证号码）
	无

	区域情况
	区域名称
	赤峰克什克腾工业园区综合产业园

	
	区域评估审查机关，文号、审查意见、时间。
	区域评估审查机关：克什克腾旗水利局

文号：克水利字〔2025〕30号

审查意见：基本同意《赤峰克什克腾工业园区水资源论证区域评估报告书》结论。

时间：2025年10月22日

	项目基本情况
	项目名称
	内蒙古赤洁危险废物治理有限公司危险废物收集贮存项目

	
	项目性质
	☑新建    □改建、扩建    □其他

	
	建设项目立项批准部门
	克什克腾旗发展和改革委员会

	
	项目概况
	项目总投资 700 万元，总占地面积 5203.28㎡，新建危险废物贮存库 1 座、办公综合用房 1 座，配套建设环保、道路、硬化、绿化等设施；经营规模为危险废物收集贮存 3.6 万吨 / 年，仅收集、贮存，不处置、不利用。

	承诺书公示网址
	http://www.kskt.gov.cn/

	公示期间公众意见处理说明
	

	涉及 □ 不涉及□           一、取水许可承诺内容

	运行期年取水量（合计）
	770.17立方米/年

	水源1
	水源类型
	□地表水       ☑地下水（□矿泉水  □地热水）   □其他            

	
	取水地点
	内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗经棚镇庆国村二组

（工业园区综合产业园）

	
	取水口位置
	赤峰克什克腾工业园区综合产业园（中水管道）

	
	年取水量
	770.17立方米/年立方米/年

	
	取水工程（设施）类型（可多选）
	□闸 □坝  □渠道 □人工河道 □虹吸管 □水泵 □水井 □水电站 

☑其他

	取水

用途
	生产用水每年270.17立方米/年。

消防水池500立方米（中水管道连接消防水池，随用随补）。

	水源2
	

	施工期起止时间
	从2026年6 月 1 日至2027年12月31日

	施工期取水量（合计）
	2000立方米

	水源1
	水源类型
	□地表水       ☑地下水（□矿泉水  □地热水）   □其他            

	
	取水地点
	内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗经棚镇庆国村二组

（工业园区综合产业园）

	
	取水口位置
	赤峰克什克腾工业园区综合产业园（外购桶装纯净水）

	
	取水量
	7立方米（365桶×18.9L = 6898.5L≈7吨）

	
	取水工程（设施）类型（可多选）
	□闸 □坝  □渠道 □人工河道 □虹吸管 □水泵 □水井 □水电站 

☑其他

	水源n
	（同上）

	申请取水起始时间
	2026 年6月 1日
	期限
	12个月

	计量方式
	☑管道计量     □明渠计量      □其他折算方式

	
	数据传输

方式
	□在线      ☑非在线

	节水措施
	·  生活用水采用节水型器具，安装分级计量装置，一级计量率 100%、二级计量率≥95%。

·  生产用水循环利用，喷淋废水全部收集委外处置，不外排。

·  绿化用水采用节水灌溉方式，优先使用雨水。



	年退水 量及退水地点
	175.2立方米/年，克什克腾旗产业园市政污水管网。

	取水许可

承诺
	已知晓并严格遵守取用水管理相关法律、法规有关规定。

（二）项目竣工后，规范安装取用水计量设施并定期检定，保证正常运行，按申请批复的要求取用水。
（三）项目投产运行期间，严格按照取水申请审批要求取水，落实节水“三同时”制度，积极推广应用先进的节水工艺和技术，安装分级计量设施，一级计量率达到100%、二级计量率达到95%以上，单位产品用水量达到用水定额标准。

（四）按规定申请年度用水计划并严格执行。
（五）所提供的所有资料或信息均合法、真实、有效，并对所提供的资料真实性负责。

（六）愿意承担作出不实承诺、未履行承诺、泄露国家机密的法律责任和失信责任。

申请人/法定代表人或委托代理人（签字）：
承诺单位：内蒙古赤洁危险废物治理有限公司（盖章）

日期：

	涉及 ☑ 不涉及□            二、水土保持方案许可承诺内容

	生产建设单位水土保持承诺指标
	1.项目审批部门：克什克腾旗发展和改革委员会；总投资 700 万元；计划开工 2026 年4月，完工 2027 年 12 月。

2.防治责任范围：5203.28㎡；土石方挖填平衡，无弃方。

3.水土流失防治目标：治理度≥97%，土壤流失控制比≥1.0，渣土防护率≥99%，表土保护率≥95%，林草植被恢复率≥97%，林草覆盖率≥4.2%。

	生产建设单位水土保持承诺内容
	（一）已知晓并将认真履行水土保持各项法定义务。
（二）所填写的信息真实、完整、准确；所提交的水土保持承诺内容符合相关法律法规、技术标准的要求。

（三）严格执行水土保持“三同时”制度，按照所提交的水土保持方案（或承诺书），落实各项水土保持措施，有效防治项目建设中的水土流失；项目投产使用前完成水土保持设施自主验收并报备。

（四）依法依规按时足额缴纳水土保持补偿费。

（五）积极配合水土保持监督检查。

（六）严守项目生产建设中的国家机密（若涉及）。
（七）愿意承担作出不实承诺、未履行履行承诺、泄露国家机密的法律责任和失信责任。

法定代表人或委托代理人（签字）：
承诺单位：内蒙古赤洁危险废物治理有限公司（盖章） 

                                              日期 ：

	涉及 □ 不涉及☑     三、河道管理范围建设项目工程建设方案许可承诺内容

	建设项目所在河道基本情况
	

	建设项目的涉河建设方案及布置情况
	详见填写说明

	防治与布置措施
	详见填写说明

	河道管理范围内建设项目工程建设方案许可承诺内容
	（一）已充分了解涉河建设项目防洪影响区域评估的相关政策要求，愿意严格遵守各项规定。

（二）所填写的信息真实、完整、准确；所提交的承诺书符合相关法律法规、技术标准的要求；所报送材料可以在公共网站进行公开公示。

（三）积极配合水行政部门的监督检查。

（四）严格落实河道管理的各项要求，保证及时清理施工现场，恢复河道原貌，保证项目建设段河道的防洪安全。

若违反以上承诺,本单位自愿承担相应的法律责任和信用责任。
法定代表人或委托代理人：（签字）
  承诺单位：（建设单位名称、盖章）   

   日期 ：



	区域管理机构意见
	单位：              （盖章）

	地方水行政主管部门意见（取水许可）
	单位：              （盖章）



	审批部门许可决定
	　　上述承诺及提交的取水申请，材料完整，格式符合规定要求，准予许可。
单位：              （盖章）




办理取水许可申请需填报区域管理机构和地方水行政主管部门意见。区域管理机构意见由开发区、工业园区、新区管理机构提出，农业取用水由苏木镇政府提出。

承诺书除规定盖章处外，填写单位名称处加盖单位公章；承诺书内容多页时，加盖骑缝章。本承诺书一式叁份，申请人、审批部门和水行政主管部门各留存一份。

凡是规定签字处必须本人签字或印章，不许代签或计算机打印。

填写说明

申请人：申请取水的单位或个人名称，包括法人、公民和其他组织（非法人组织）。单位名称应与注册登记信息一致，个人（公民）名称应与身份证信息一致。

住所（住址）：单位按工商或事业单位登记机关登记的注册地址填写，应与注册登记信息一致；个人填写身份证载明的住址。
行业类别：按照国民经济行业分类标准GB/T 4754—2017的中类填写。
共同申请人：如有共同申请人，填写共同申请人的信息，包括单位名称（个人姓名）、统一社会信用代码（身份证号码）及对应享有的份额。
区域情况：填写项目所在区域名称及区域评估审查相关内容。
项目概况：简要说明项目的建设内容、建设规模、投资情况、地理位置、生产地点等基本情况。工业项目应说明主要产品、设计年生产规模、计划投产时间等；农业项目应说明受益或供水范围、设计灌溉面积、主要作物品种及产量；发电项目应说明发电类型、机组台数与装机容量、设计年发电量、设计年利用小时等。
公示期间公众意向处理说明：说明公示情况，接到问题意见、反映情况和处理情况。
运行期年取水量：项目运行期所有取水水源的年总取水量，单位为万m3/年。

施工期取水量：项目施工期内申请的所有取水水源的取水总量，单位为万m3。

水源类型：分为地表水、地下水和其他。取用地下水的，如为矿泉水或地热水，需进一步勾选相关类型；勾选“其他”的，应写明具体水源类型。

取水地点：填写取水工程（设施）取水口所在行政区（写至村/社区）。
取水口位置：取水水源为地表水的，填写江河/湖泊/水库名称+相对位置，例如，**水库坝上/坝下；**河**桥下游左岸**米；**湖**岸段；**工程**段。取水水源为地下水的，说明水井的具体位置或范围（坐标）。

取水量：申请的单个水源的取水量，单位为万m3/年。

取水工程（设施）类型：分为闸、坝、渠道、人工河道、虹吸管、水泵、水井、水电站以及其他，根据实际情况可多选。
水源n:如有多个水源，根据取水量的大小，从大到小，按照水源1的表格内容填写各个水源的信息。

申请取水起始时间：取水工程预计竣工开始取水的时间，填写年月日。

期限：根据实际情况填写。

取水用途：指取水的使用范围、方面。主要包括制水供水、原水供水、河道内生产用水（水力发电、航运、河道内养殖、河道内其他）、生活用水、工业用水〔一般工业用水、火（核）电用水和其他电力生产用水〕、农业用水、林业用水、畜牧业用水、渔业用水、建筑业用水、服务业用水、生态用水、其他用水（水源热泵、施工降水、其他）。按实际取水用途填写，该取水同时具有多种用途时，应逐项点选。
制水供水是指城乡公共供水企业取原水按照国家标准生产自来水，利用管网供给城乡居民和企事业单位等。

原水供水是指取水单位直接从江河、湖泊或地下取水，不作制水加工，直接供给其他企业生产、城市自来水公司等。

河道内生产用水是指在江河、湖泊等水域兴建的用于水力发电、航运、河道内养殖以及其他河道内取水，勾选其他时应注明具体用途。

生活用水是指城镇生活用水和农村生活用水（含工业、农业生产过程中所需的生活用水）。

建筑业用水是指土木工程、房屋建设和设备安装等用水。

服务业用水是指服务业单位从事经营活动用水，服务业包括交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，教育，卫生和社会工作;以及物业管理、房地产中介服务、自有房地产经营活动和其他房地产业等。

工业用水是指工业企业生产用水，含附属生产用水和辅助生产用水。其中火（核）电用水和其他电力生产用水单独勾选。

农业用水是指各种农作物的种植灌溉用水。

林业用水是指林业灌溉用水。

畜牧业用水是指为了获得各种畜禽产品的用水。

渔业用水是指各种水生动植物的养殖用水。

生态用水是指直接从江河、湖泊或地下取水，为其他河湖、湿地等补水；以及城乡市政、厂区、场区、园区、校区等区域环境（绿地灌溉）、卫生、清洁用水。

其他用水包括水源热泵、施工降水、其他类型用水，按照实际取水用途勾选，勾选其他时应注明具体用途。

计量方式：包括管道计量方式、明渠计量方式、其他折算方式。

（1）管道计量方式：包括机械水表、电子远传水表、电磁流量计、超声波流量计、其他，选其他计量方式时应注明具体方式。

（2）明渠计量方式：包括水工建筑物法（上下游水位加闸门开度）、堰槽（单水位）、规则断面单水位推流、规则断面单水位加流速仪推流、走航式ADCP、水平式ADCP（H-ADCP）、坐底式二线能坡法、超声波时差法、表面流速法、其他，选其他计量方式时应注明具体方式。

（3）其他折算方式包括：泵站机组效率曲线折算、发电机组效率曲线折算、行政单元机电井群以电折水（根据单元内抽水总用电量及地下水平均埋深折算）、其他，其他折算应注明具体折算方式。

年退水量和退水地点：取用水户用水后，直接或通过沟、渠、管道等设施对外排放的污水量，单位为万m3；如项目无退水，填写0。退水排入河湖的，填写排入河湖的具体位置。

21、水土保持承诺指标：可参照区域评估报告提出具体指标、治理体系措施等内容填写。

（1）项目审批或核准（备案）部门、文号；工程规模、总投资，计划开工时间和完工时间；防治责任范围（工程征占用地面积、附矢量图）；动用土石方平衡情况。
（2）水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被恢复率、林草覆盖率；水土流失防治分区及措施体系。
（3）水土保持总投资、水土保持补偿费。
22、河道管理范围内建设项目工程建设方案许可承诺内容：

（1）建设项目所在河道基本情况：包括所在河道自然水系概况；水利工程设施情况；所涉及河道的岸线功能分区情况。

（2）建设项目的涉河建设方案及布置情况：建设单位须填写涉河建设项目类型，以及项目建设中跨河、穿河的形式；建设项目涉河部分施工时间；建设项目的涉河方案等。

